香港生产力促进局深圳创新及技术中心（福田）

长富金茂大厦1号楼18楼01、02、03单元退租还原验收标准         2026-07-2

| 序号 | 名称 | 退租恢复验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔墙（单元内） | 按原始平面图，恢复01、02、03单元隔墙到顶，使用轻质砖恢复实体墙，墙面不需要批水泥砂浆。 |
| 2 | 灯具（单元内） | 全部拆除。 |
| 3 | 地板（单元内） | 保留现有地板，拆除后地面有坑的填平即可，不需要涂漆或铺地砖。 |
| 4 | 消防（单元内） | 按单元恢复原有消防。 |
| 5 | 空调、新风系统（单元内） | 拆除所有空调及新风系统，按原始平面图恢复01、02、03单元冷水及新风口。 |
| 6 | 公区墙面（物业） | 恢复单元外墙相似颜色、规格瓷砖。 |
| 7 | 电表及开关 | 按单元数（01、02、03）恢复线路到电房，单元内装开关，原空调流量表保留，原单元电表不动。 |
| 8 | 其它事项 | - 合同期内提前完成人员及物品搬离但未完成还原验收，自通知搬离日起可以不再收取租金，期间正常缴纳相应的水电及物业费用，直至完成验收后停止缴纳。 2、超出合同期限仍未完成还原验收的，正常收取期间的租金及物业费用，直至完成验收后停止缴纳。 |

深圳市福田区沙尾工业区物业管理所                                                 深圳市花样年国际物业服务有限公司长富分公司