价格建议书

招标项目编号：SZ00072

| 公司名称： 地址： 公司盖章： | 联系人资料 姓名： 电话： 电邮： |
| --- | --- |

第三部分 - 价格规范

请提交一式两份“价格建议”，并应放进独立的信封，封密和递交。

供应商需填写下列将会提供服务/项目的价格/费用。请列明所有相关费用（如有）。

- 价格

  - 供应商可以使用以下表格报价:

| 项目 | 工程项目 | 分项 | 数量 | 单位 | 价格RMB 含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部份-退租区域拆除复原工程（752.53㎡） |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 拆除退租区域现有墙面（包括玻璃墙）、窗帘、储物室、机房、房间和会议室、培训室。（消防系统除外），原空调流量表保留，原单元电表不动 | 1 | 项 |  |
|  |  | 退租区域大门拆除：（4个玻璃大门） | 1 | 项 |  |
| 2 | 泥水工程 | 退租区域保留现有地板，隔墙拆除后地面有坑的填平即可，不需要涂漆或铺地砖。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 砌砖墙涂抹水泥砂浆（不需抹白灰），恢复3个单元之间的隔墙到顶及开门位置，恢复通道墙面到顶及原有尺寸及颜色相似瓷砖。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 门牌 | 恢复3个单元门牌号（切割铝合金字：1801，1802，1803） | 1 | 项 |  |
| 4 | 用电恢复 | 按单元（01、02、03）接线到电房用回原有电表，并在单元保留电箱。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 消防恢复 | 按要求恢复消防（需与物业指定消防单位联系报价）。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 垃圾清运费 | 垃圾清运费 | 1 | 项 |  |
| 7 | 其他部分 | 其它(如有, 请列明 ） |  |  |  |
| 第一部份总数 (含税)： 请列明含税之税率: __________ |  |  |  |  |  |
| 第二部份-新办公室装修工程（约383㎡） |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1. 设立一间总经理办公室，面积约7平方米。 2. 设立1间会议室，面积约20-30平方米，可容纳20人左右。 3.设立一间杂物房，面积约15平方米。 4. 员工办公区预计不低于25个办公位。 5.设立一个开放机柜空间，供摆放1个机柜的路由器或服务器等器材。 6.设立一个开放空间摆放打印机，饮水机。 （新办公室含有部份装修，请现场查勘后规划） |  |  |  |
| 1 | 网线, 电话线工程, 电源插座工程,电脑机房 | 1、供应及安裝网线 CAT5e or CAT6（參考品牌：普天或海康或同等，除提到需要网络节点的位置需要从机柜拉网线到设备端，其它位置不需要拉网线，用无线WIFI) 2、网络节点(包括用户端及机房)提供 PVC86*86明装底盒 (參考品牌：国优或同等 ), RJ45网线模块(參考品牌：普天或海康或同等 ), 双口86型面板 (參考品牌：普天或海康或同等 ) 3、提供电话线（參考品牌：百納或同等)及从机柜到工位铺设服务。 4、每个电话节点(包括用户端及机房)提供电话语音模块(參考品牌：普天或海康或同等) |  |  |  |
|  |  | 为每个办公位的电脑设备提供3个电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为复印机提供1个网络节点和1个电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为空间天花板提供3个 Wi-Fi 网络节点和3个电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为会议室提供2个网络节点和4个电源插座，总经理室3个电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为大门门禁、机柜、及3个监控摄像头各提供1个网络节点及电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为闭路电视主机设备提供1个网络节点和1个电源插座 | 1 | 项 |  |
|  |  | 为每个办公位的IP话机提供1个电话网络节点 | 1 | 项 |  |
|  |  | 提供 PVC管, PVC綫槽，镀锌管等(參考品牌：联塑或同等)线路的铺设服务 | 1 | 项 |  |
|  |  | 供应及安裝水晶头, 打水晶头及打数据模块。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 泥水工程 | 装修区域地面找平，墙面刮腻子（如需要） | 1 | 项 |  |
| 3 | 隔墙 | 会议室、总经理办公室、杂物房隔玻璃墙（除杂物房，其它用隔音玻璃）外面贴磨砂膜（如新办公室原有装修不变动，则不要求此项） | 1 | 项 |  |
| 4 | 家具 | 办公桌椅、会议台，柜子利旧拆除及安装。（此项费用需包含拆装费及搬运费。（新旧办公室直线距离约500米，有电梯） | 1 | 项 |  |
| 5 | 灯 | 根据新办公室员工区、房间布局安装灯具(LED灯）（如保留新办公室原有灯具则不要求此项，但可根据最终确认平面图进行加减）。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 空调 | 新装办公区、会议室、总经理室空调（如新办公室原有装修有空调则不要求此项，但可根据最终确认平面图进行加减）。 | 1 | 项 |  |
| 7 | 消防 | 装修区域消防改造及消防审批（根据实际情况及安全标准评估是否需要） | 1 | 项 |  |
| 8 | 油漆 | 装修区域地面刷漆(请注明工艺及油漆品牌型号）（8、9、10我司取其中一项） | 1 | 项 |  |
|  |  | 装修区域墙面及天花刷漆或喷漆(请注明工艺、油漆品牌型号） | 1 | 项 |  |
| 9 | 地砖 | 装修区域铺地砖（请注明品牌及规格）（8、9、10我司取其中一项） | 1 | 项 |  |
| 10 | 地毯 | 装修区域铺设地毯（请注明使用的地毯品牌及规格）（8、9、10我司取其中一项） | 1 | 项 |  |
| 11 | 门、窗部分 | 装修区域入户门新装（或保留原有装修的大门），靠窗位置窗帘安装。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 电改造 | 装修区域强电铺设 | 1 | 项 |  |
| 13 | 其他部分 | 公司名称及LOGO（合计7个） | 1 | 项 |  |
|  |  | 其它(如有, 请例明 ） | 1 | 项 |  |
| 第二部份总数 (含税)： 请列明含税之税率: __________ |  |  |  |  |  |
| 第一 + 第二部份总数（含税）： 请列明含税之税率: __________ |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报价请在本表格中填写，分项内容如不适用请填写“0”，请勿删除。如需增加请列明相应项目内容。 |  |  |  |  |
| 2 | 报价请附物料明细表，即本次报价使用的物料品牌或型号。 |  |  |  |  |
| 3 | 需提供本次设计（平面图/报建图/效果图等图纸）（标明尺寸）。 |  |  |  |  |
| 4 | 装修供应商必须与我司IT 供应商合作进行布线质量检验及机房安装调整安排。 |  |  |  |  |
| 5 | 部份现有办公家具利旧（主要为办公桌椅） |  |  |  |  |
| 6 | 供应商需协助安装所有电器。 |  |  |  |  |
| 7 | 所有插座单个面板不少于3个插口位。 |  |  |  |  |
| 8 | 第一部份复原工程要求见附件（复原验收标准） |  |  |  |  |

以上为总价包干

2.	报价的有效期

所有报价在截标日起开始至服务完成日期前有效。 未得本公司的事先同意，不得作出任何更改。

3	付款方式

双方核对无误，供货商开出正式发票予生产力(深圳)咨询有限公司及深圳深港生产力基地培训中心，30日内直接汇款(人民币)至供货商之银行户口。

供应商须根据发出采购订单的公司开增值税专用发票或普票。

- 签署合约，支付合同总额30%；

- 项目竣工-1，且通过甲方、物业、消防验收合格后，支付合同总额的 70%（还原部份）；

- 项目竣工-2，且通过甲方、物业、消防验收合格后，支付合同总额的55%（新装部份）；

- 项目一年保修期结束后，支付 15%（新装部份）。

如不能接受上述付款安排，请提供建议之付款安排:

备注：

所提交的价格建议，必需符合并根据“第一部分 – 常规”及“第二部分 - 技术规范” 所列明的细则。